# Seadistatud mikrotootmisseadmed

|  |  |
| --- | --- |
| Mudeli nimi | Seerianumber |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Seadistaja andmed

|  |  |
| --- | --- |
| Seadistaja |  |
| Telefon |  |
| E-post |  |

# Seadistamise andmed

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alasagedus | | Ülesagedus | |
| Parameeter | Sagedus | Aeg | Sagedus | Aeg |
| Seadistatud väärtus |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alapinge | | Ülepinge | |
| Parameeter | Pinge | Aeg | Pinge | Aeg |
| Seadistatud väärtus |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Võrgukaotuskaitse (Loss of Mains) | Seadistatud (jah/ei) |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reaktiivvõimsuse reguleerimise meetod ja sätted |  | Automaatne taaslülitus | |
| Parameeter | Aeg |
| Seadistatud väärtus |  |

# Märkused

|  |
| --- |
|  |

Käesolevaga kinnitan seadistatud väärtuste vastavust esitatud andmetele ning et mikrotootmisseadme omanikku on informeeritud seadistatud väärtustest ning nende omavolilise muutmise keelust.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ees- ja perekonnanimi | Allkiri | Kuupäev |